附件1

江苏省中等职业学校学生学业水平考试

幼儿发展与健康管理类专业技能考试考点建设标准

(试行)

根据《省教育厅省财政厅关于做好中等职业学校学业水平考试技能考点标准化建设的通知》（苏教职[2017]27号）文件要求，现制定幼儿发展与健康管理类专业技能考试标准化考点建设标准。

一、考点基本情况

1.考核专业

本考点主要考核幼儿发展与健康管理类中学前教育和幼儿保育专业。

2.考试内容及其形式

考试内容为儿童主题画创作、儿童歌曲弹奏、儿童故事讲述和儿童舞蹈表演。考试形式为现场实际操作。

二、考点建设要求

1.场地及工位

技能考试场所建设应符合国家标准化考场建设相关要求，保证采光照明、安全卫生、通风防火。

考点需要若干间教室，其中检录准备室1间，约90平方米，设有48套桌椅。儿童主题画创作项目考试考点需要3间标准教室，不小于50平方米/间，每间设有32-34个工位（30个考试工位，2-4个备用工位），建议安排美术教室或书法教室。儿童歌曲弹奏项目考试考点需要1间电钢琴教室，面积约为100-120平方米/间，设有32-34个工位（30个考试工位，2-4个备用工位）。儿童故事讲述项目考试考点需要4间教室，约30-60平方米/间。其中，1间为准备室，设有3套桌椅。3间为考试室，每间设有评委席。儿童舞蹈表演项目考试考点需要2间舞蹈房，每间面积不小于80平方米/间，其中一间为舞蹈考试准备室，一间为舞蹈技能考试室。

每个考点按250名考生进行考场设置，每次考试安排2—3天。

2.考试设备

（1）硬件设备种类及数量、技术参数

| 名称 | 标准化考场环境要求（整体使用E1级环保材料） |
| --- | --- |
| 墙面 | 乳胶漆纹理墙面 |
| 地面 | 电钢琴教室地面要铺设防静电地板，且有可靠的接地措施；含门套改造 |
| 吊顶 | 电钢琴教室采用矿棉吸音板吊顶 |
| 窗帘 | 采用吸声遮光窗帘 |
| 灯具 | 采用LED灯源 |

（2）现场实际操作考试设备

A.儿童歌曲弹奏项目考场配置要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子音乐键盘控制系统 | 1.主控软件：具有呼叫应答、广播、录音、名单管理、音频控制等功能，内置双通道数字调音台 2.编辑教室：任意两个以上单元分为一组（分组授课、分组自习）、可任意编辑学生姓名（导入、导出，各个班级学生名单独立存储） 3.具有计时插件功能、终端故障自检功能、教学笔记功能 | 套 | 1 |
| 2 | 数字音频控制器 | 1.能通过计算机IP网络配对实现与主机的连接 2.能同时各个终端进行管理控制 | 台 | 1 |
| 3 | 教师工作站 | 处理器主频不低于2.66HZ、内存不低于4G，硬盘>500G | 套 | 1 |
| 4 | 教师转换器 | 1.尺寸规格（约）：145mm*95mm*30mm 2.差动全数字信号，抗干扰力强 3.44.1K/16位双声道立体声CD音质；信噪比>80dB；失真度<1% 4.终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示 5.终端接口：两组麦克风、电子琴、耳机接口 6.终端连线：使用以太网线并行连接 | 台 | 1 |
| 5 | 学生终端 | 1.尺寸规格（约120mm*90mm*30mm） 2.差动全数字信号，抗干扰力强 3.44.1K/16位双声道立体声CD音质；信噪比L>80dB；失真度<1% 4.终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示 5.终端接口：两组麦克风、电子琴、耳机接口 6.终端连线：使用以太网线并行连接 | 台 | 32-34 |
| 6 | 数码钢琴 | 键盘：88键 | 台 | 32-34 |
| 7 | 琴凳 | 单人琴凳 | 张 | 32-34 |
| 8 | 耳麦 | 佩戴方式：头戴式 耳机输出音源：PC电脑 声道系统：立体音/3D 环绕音 插头类型：直插型 | 副 | 32-34 |

B.儿童舞蹈表演项目考场配置设备

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音响 | 音箱套装，包含500W*2功率功放加10路带效果器调音台一只，10寸全频段音箱一对，带智能蓝牙音频功能。一分二音频一根、二分二音频一根、音箱吊架一对 | 套 | 1 |
| 2 | 地面 | 铺满舞蹈房专用地胶或木地板 | 间 | 1 |
| 3 | 镜面 |  | 面 | 1-2 |
| 4 | 多媒体 | 教学配备 | 套 | 1 |
| 5 | LED灯源 |  | 块 | 12 |
| 6 | 专业把杆 |  | 组 | 2-3 |
| 7 | 立式空调 | 3匹 | 台 | 1 |

3.基础设施建设

考点建设应当遵循国家教育考试标准化考点建设规范，网上巡查系统可以与省级指挥中心互联互通，并与省标准化考点综合管理平台实现数据与业务互联。

（1）网上巡查系统：应当保证考场监考人员与考生均在监控覆盖内，无死角。摄像机图像能够稳定传输到控制室的显示设备上。确保对考试全过程不间断录像，考生可以进场开始到考试结束10分钟内的录像需要予以保存，保存时间不得少于六个月。重点部位应当配备监控，如工位监控等。在一个考试周期的时间里，不得出现死机、视频中断等影响正常使用的现象。考点系统能够实现和省级指挥中心的互联互通，实现对视频图像的实时图像点播、远程控制、存储和备份、历史图像的检索和回放、与其它系统的数据接口、音视频实时流的双向编解码、系统的人机交互、用户与权限管理、网络与设备管理、网络信息安全管理、统一命名规则等功能。

（2）广播系统：配备校园广播系统，可单独针对考场区域进行广播。

（3）身份识别系统：可对考生、考务工作人员的身份证、人脸、指纹等进行身份采集与验证。支持混合验证模式，包括但不限于人脸、二代身份证、指纹。内置公安部指定安全模块，非接触性自动读取身份证芯片中的指纹、照片、文字等信息，防止使用假冒身份证的行为，支持身份证内含指纹信息与现场指纹进行比对；指纹算法符合公安部要求。系统支持现场拍照，并对考生的照片进行自动人脸识别，识别速度≤2秒/人。

（4）作弊防控系统：能够有效屏蔽考场范围内的移动、联通、电信全部2G、3G、4G、5G频段。屏蔽其它信号种类：对讲机U段、对讲机V段、WIFI、蓝牙、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具（作弊用橡皮擦、手表、格尺、看字笔、眼睛探头等）；可增改、定制、扩展其它信号种类：GPS（卫星定位）等。

（5）网络配套建设：按需配备交换机、机柜等设备，做好网络布线工作，要求考试机器单独组网，百兆到桌面，与服务器之间千兆互联；重点设备应当双路供电，并配备UPS不间断电源，支持3小时以上不间断供电。

（6）网络安全建设：配备防火墙等网络安全设备。

三、考点运营管理

1.管理人员配备

考点应设立主任、副主任，考点主任负责本考点的全面工作，主持本考点的考试实施，考点副主任协助考点主任工作。

2.技术团队

考点设立系统管理组，负责保障本考点的网络运行安全、畅通，确保各类机器设备正常运转，处理各类突发事件，负责考试数据的下载、回收、上报等工作。

附件2

| 2020年中等职业学校学生学业水平考试 标准化技能考点建设名单一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试类别 | 序号 | 城市 | 考点建设学校 | 备注 |
| 幼儿发展与健康管理类 | 1 | 南京市 | 南京市玄武中等专业学校 |  |
|  | 2 | 无锡市 | 江苏省宜兴中等专业学校 |  |
|  | 3 | 徐州市 | 徐州市铜山中等专业学校 |  |
|  | 4 | 徐州市 | 邳州市车辐中等专业学校 |  |
|  | 5 | 常州市 | 江苏省溧阳中等专业学校 |  |
|  | 6 | 常州市 | 常州幼儿师范学校 |  |
|  | 7 | 南通市 | 南通市中等专业学校 |  |
|  | 8 | 南通市 | 江苏省如东中等专业学校 |  |
|  | 9 | 连云港市 | 江苏省连云港中等专业学校 |  |
|  | 10 | 连云港市 | 江苏省赣榆中等专业学校 |  |
|  | 11 | 连云港市 | 江苏省东海中等专业学校 |  |
|  | 12 | 连云港市 | 江苏省灌云中等专业学校 |  |
|  | 13 | 淮安市 | 江苏省淮安中等专业学校 |  |
|  | 14 | 盐城市 | 阜宁现代服务中等专业学校 |  |
|  | 15 | 盐城市 | 盐城幼儿师范高等专科学校 |  |
|  | 16 | 扬州市 | 江苏省扬州旅游商贸学校 |  |
|  | 17 | 镇江市 | 镇江市高等专科学校 |  |
|  | 18 | 泰州市 | 泰州机电高等职业技术学校 |  |
|  | 19 | 泰州市 | 江苏省姜堰中等专业学校 |  |
|  | 20 | 宿迁市 | 宿迁高等师范学校 |  |